{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4]]}
["2021年江苏东方水务有限公司部分仪器仪表\n检测清单"]
["序号","仪器名称","型号规格","数量","备注"]
[1,"电子天平","ME204",1]
[2,"哈希分光光度计","DR6000",1]
[3,"箱式电阻炉","SX2-4-10Z",1]
[4,"台式pH计","PHS-3C",1]
[5,"生化培养箱","LRH-250",1]
[6,"电热鼓风干燥箱","GZX-9070MBE",1]
[7,"显微镜","CX23",1]
[8,"COD消解仪","RC-108型",1]
[9,"硫化氢仪表","iTRANS/0-100PPM",2]
[10,"硫化氢仪表","YA-D200/0-100PPM",1]