{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["化验室试剂耗材报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化验室试剂耗材报价清单","index":0,"n_rows":250,"n_cols":8,"rows_kept":250,"merged":[[0,0,0,7],[248,0,248,5],[249,0,249,7]]}
["化验室试剂耗材报价清单"]
["序号","使用项目","试剂名称","规格、型号","预计购入量","预估单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"COD","硫酸汞","250g",4,null,{"$f":"E3*F3","v":0}]
[2,"COD","硫酸银","100g",4,null,0]
[3,"COD","重铬酸钾溶液","500ml，0.250mol/L",2,null,0]
[4,"COD","重铬酸钾","500g",2,null,0,"易制爆"]
[5,"COD","硫酸亚铁铵（六水）","500g，沪试",3,null,0]
[6,"COD","硫酸"," 500mL,优级纯",180,null,0,"易制毒"]
[7,"COD","邻菲啰啉","5g",6,null,0]
[8,"COD","硫酸亚铁（七水）","500g",2,null,0]
[9,"COD","邻苯二甲酸氢钾","500g",1,null,0]
[10,"COD","COD标准物质","120mg/L左右，20mL",10,null,0]
[11,"COD","COD标准物质","<50mg/L，20mL",10,null,0]
[12,"COD","COD标准物质","200mg/L左右，20mL",10,null,0]
[13,"COD","COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时）","HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒）",2,null,0,"0.7-40mg/L，PK/150"]
[14,"COD","COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时）","HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒）",2,null,0,"3-150mg/L，PK/150"]
[15,"COD","COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时）","HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒）",2,null,0,"20-1500mg/L，PK/150"]
[16,"TN","氢氧化钠","500g，含氮量＜0.0005%",2,null,0]
[17,"TN","过硫酸钾","德国默克，250g",8,null,0]
[18,"TN","盐酸","500ml，优级纯",32,null,0,"易制毒"]
[19,"TN","总氮标准液","100mg/L，50mL",12,null,0]
[20,"TN","总氮标准物质","10mg/L左右，20mL",10,null,0]
[21,"TN","总氮标准物质","5mg/L左右，20mL",10,null,0]
[22,"TN","总氮标准物质","小于1mg/L左右，20mL",10,null,0]
[23,"TN ","总氮试剂","HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒）",2,null,0,"量程：2 to 150 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm"]
[24,"TN","总氮试剂","HACH  DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒）",2,null,0,"量程：0.5 to 25.0 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm"]
[25,"NH3-N","钠氏试剂","100mL",15,null,0]
[26,"NH3-N","酒石酸钾钠","500g",3,null,0]
[27,"NH3-N","硫代硫酸钠(五水）","麦克林，500g",2,null,0]
[28,"NH3-N","淀粉","500g",1,null,0]
[29,"NH3-N","碘化钾","500g",2,null,0]
[30,"NH3-N","碳酸钠","500g",1,null,0]
[31,"NH3-N","硫酸锌（7水）","500g，沪试",1,null,0]
[32,"NH3-N","硼酸","500g",1,null,0]
[33,"NH3-N","溴百里酚蓝","10g，沪试",2,null,0]
[34,"NH3-N","无水乙醇","500ml",5,null,0]
[35,"NH3-N","氨氮标准液","1000mg/L，50mL",2,null,0]
[36,"NH3-N","氨氮标准物质","20mg/L左右，20mL",12,null,0]
[37,"NH3-N","氨氮标准物质","1mg/L左右，20mL",12,null,0]
[38,"TP","抗坏血酸","100g",2,null,0]
[39,"TP","钼酸铵","500g",2,null,0]
[40,"TP","酒石酸锑钾","500g",2,null,0]
[41,"TP","总磷标准液","50mg/L，50mL",4,null,0]
[42,"TP","总磷标准物质","2mg/L左右,20mL",12,null,0]
[43,"TP","总磷标准物质","0.5mg/L左右,20mL",12,null,0]
[44,"TP","总磷试剂","HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒）",1,null,0,"量程：0.06 to 3.50 mg/L PO43–；50 tests；DRB200 15 x 16 mm"]
[45,"TP","总磷试剂","HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒）",1,null,0,"量程：1.0 to 100.0 mg/L PO43–；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm"]
[46,"DO","硫酸锰（无水或一水）","500g",1,null,0]
[47,"DO","碘酸钾","500g,优级纯",2,null,0,"AR500g"]
[48,"BOD","丙烯基硫脲","25g",2,null,0]
[49,"BOD","磷酸二氢钾","500g",1,null,0]
[50,"BOD","磷酸氢二钾（无水）","500g",1,null,0]
[51,"BOD","磷酸氢二钠（七水）","500g",1,null,0]
[52,"BOD","氯化铵","500g",2,null,0]
[53,"BOD","硫酸镁（七水）","500g",1,null,0]
[54,"BOD","氯化钙（无水）","500g",1,null,0]
[55,"BOD","氯化铁（六水）","500g",1,null,0]
[56,"BOD","亚硫酸钠(无水）","500g",1,null,0]
[57,"BOD","葡萄糖","500g,优级纯",1,null,0]
[58,"BOD","谷氨酸","500g,优级纯",1,null,0]
[59,"BOD","乙酸","500mL",5,null,0]
[60,"BOD","BOD营养盐缓冲溶液粉枕","哈希BOD5仪器配套使用",5,null,0]
[61,"BOD","氢氧化钾小丸","哈希BOD5仪器配套使用",5,null,0]
[62,"BOD","BOD标准液","哈希BOD5仪器配套使用",5,null,0]
[63,"BOD","硝化细菌抑制剂","哈希BOD5仪器配套使用",5,null,0]
[64,"BOD","菌种","哈希BOD5仪器配套使用",5,null,0]
[65,"乙酸钠含量测定","氯化钡溶液","沪试，100g/L",2]
[66,"乙酸钠含量测定","酚酞","沪试，25g",3]
[67,"氯化物","氯化钠标准溶液","0.0141mol/L",4,null,{"$f":"E69*F69","v":0}]
[68,"氯化物","硝酸银标准溶液","0.0141mol/L",5,null,0]
[69,"氯化物","铬酸钾","500g",2,null,0]
[70,"硝酸盐氮","硫酸铝","500g",1,null,0]
[71,"硝酸盐氮","氨基磺酸","100g",1,null,0]
[72,"硝酸盐氮","硝酸盐氮标准液","1000mg/L,50mL",2,null,0]
[73,"硝酸盐氮","硝酸盐氮标准样","10mg/L左右，20mL",12,null,0]
[74,"次氯酸钠","硫代硫酸钠标准溶液","0.1mol/L",5,null,0]
[75,"聚合硫酸铁","磷酸","500mL",2,null,0]
[76,"聚合硫酸铁","硫酸铜（无水）","500g",2,null,0]
[77,"聚合硫酸铁","三氯化钛","500mL",2,null,0]
[78,"聚合硫酸铁","重铬酸钾溶液","500ml，0.1mol/L",1,null,0]
[79,"聚合硫酸铁","钨酸钠",null,4,null,0]
[80,"聚合硫酸铁","二苯胺磺酸钠指示液","100mL,5g/L",4,null,0]
[81,"聚合硫酸铁","二苯胺磺酸钠","25g",2,null,0]
[82,"聚氯化铝","硝酸","500ml，AR",2,null,0,"易制毒"]
[83,"聚氯化铝","EDTA溶液","500ml，0.05mol/L",5,null,0]
[84,"聚氯化铝","乙酸钠","500g",1,null,0]
[85,"聚氯化铝","冰乙酸","500ml",1,null,0]
[86,"聚氯化铝","氧化铝标准溶液","1g/L，500ml",5,null,0]
[87,"聚氯化铝","氯化锌标准滴定溶液","0.025mol/L，500ml",10,null,0]
[88,"聚氯化铝","百里香酚蓝","25g",1,null,0]
[89,"聚氯化铝","二甲酚橙","25g",1,null,0]
[90,"悬浮物","变色硅胶","500g",1,null,0]
[91,"悬浮物","凡士林","500g",1,null,0]
[92,"粪大肠菌群","M-FC培养基","250g",5,null,0]
[93,"pH","pH标准溶液",{"v":4,"d":"4.00"},2,null,0]
[94,"pH","pH标准溶液",6.86,2,null,0]
[95,"pH","pH标准溶液",9.18,2,null,0]
[96,"pH","pH电极保护液","250ml",2,null,0]
[97,"pH","氯化钾","500g",2,null,0]
[98,"ORP","ORP标准溶液","220mV",4,null,0]
[99,"氟化物","丙酮","500mL",12,null,0,"易制毒"]
[100,"氟化物","氟试剂（3-甲基胺-茜素-二乙酸）","1g",2,null,0]
[101,"氟化物","乙酸钠（三水）","500g",2,null,0]
[102,"氟化物","硝酸镧（六水）","500g，麦克林",2,null,0]
[103,"氟化物","乙酸钠（无水）","500g",2,null,0]
[104,"氟化物","氟化物标准液","100ug/mL，50mL",6,null,0]
[105,"氟化物","氟化物标准物质","3mg/L左右，20mL",6,null,0]
[106,"氟化物","氟化物标准物质","1mg/L左右，20mL",6,null,0]
[107,"容量瓶","50ml，葵花","个",6,null,0]
[108,"容量瓶","100ml，葵花","个",20,null,0]
[109,"容量瓶","200ml，葵花","个",8,null,0]
[110,"容量瓶","250ml，葵花","个",12,null,0]
[111,"容量瓶","500ml，葵花","个",12,null,0]
[112,"容量瓶","1000ml，葵花","个",12,null,0]
[113,"滴瓶","100ml，葵花","个",10,null,0]
[114,"棕色滴瓶","100ml，葵花","个",10,null,0]
[115,"蓝盖无色玻璃瓶","500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖","个",12,null,0]
[116,"蓝盖无色玻璃瓶","1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖","个",12,null,0]
[117,"棕色广口试剂瓶","250ml，葵花/蜀牛","个",8,null,0]
[118,"棕色广口玻璃瓶","500ml，葵花/蜀牛","个",8,null,0]
[119,"棕色广口试剂瓶","1L，葵花/","个",8,null,0]
[120,"无色广口试剂瓶","250ml，葵花/蜀牛","个",4,null,0]
[121,"无色广口试剂瓶","500ml，葵花/蜀牛","个",4,null,0]
[122,"无色广口试剂瓶","1000ml，葵花/蜀牛","个",4,null,0]
[123,"无色广口试剂瓶","10000ml，葵花/蜀牛","个",2,null,0]
[124,"烧杯","100ml，葵花","个",20,null,0]
[125,"烧杯","250ml，葵花","个",20,null,0]
[126,"烧杯","500ml，葵花","个",12,null,0]
[127,"烧杯","1L，葵花","个",12,null,0]
[128,"烧杯","2L，葵花","个",4,null,0]
[129,"刻度移液管","1ml，葵花","个",10,null,0]
[130,"刻度移液管","2ml，葵花","个",4,null,0]
[131,"刻度移液管","5ml，葵花","个",15,null,0]
[132,"刻度移液管","10ml，葵花","个",15,null,0]
[133,"刻度移液管","20ml，葵花","个",8,null,0]
[134,"无分度移液管","1ml，葵花","个",2,null,0]
[135,"无分度移液管","2ml，葵花","个",2,null,0]
[136,"无分度移液管","5ml，葵花","个",10,null,0]
[137,"无分度移液管","10ml，葵花","个",10,null,0]
[138,"无分度移液管","20ml，葵花","个",4,null,0]
[139,"无分度移液管","25ml，葵花","个",4,null,{"$f":"E141*F141","v":0}]
[140,"无分度移液管","50ml，葵花","个",4,null,0]
[141,"量筒","25ml，葵花","个",6,null,0]
[142,"量筒","50ml，葵花","个",6,null,0]
[143,"量筒","100ml，葵花","个",6,null,0]
[144,"量筒","250ml，葵花","个",6,null,0]
[145,"量筒","500ml，葵花","个",6,null,0]
[146,"量筒","1L，葵花","个",12,null,0]
[147,"磨口锥形瓶","250ml，葵花","个",15,null,0]
[148,"碘量瓶","250ml；带玻璃塞，葵花","个",15,null,0]
[149,"碘量瓶","500mL；带玻璃塞，葵花","个",15,null,0]
[150,"小玻璃漏斗","直径60mm，葵花","个",15,null,0]
[151,"小玻璃漏斗","直径75mm，葵花","个",15,null,0]
[152,"盖玻片","微生物镜检","盒",8,null,0]
[153,"载玻片","微生物镜检","盒",8,null,0]
[154,"无色酸式滴定管","50ml，葵花","个",8,null,0]
[155,"具塞磨口比色管","25ml，葵花","个",30,null,0]
[156,"具塞磨口比色管","50ml，葵花","个",30,null,0]
[157,"培养皿","90mm,无菌一次性塑料","个",400,null,0]
[158,"醋酸纤维滤膜","孔径0.45um，直径50mm","盒",10,null,0]
[159,"比色皿","10mm，石英，葵花","盒",4,null,0]
[160,"比色皿","20mm，石英","盒",2,null,0]
[161,"溶解氧瓶","250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花","个",20,null,0]
[162,"称量瓶","60mm*30mm","个",20,null,0]
[163,"防爆玻璃珠","直径3~8mm","包",2,null,0]
[164,"玻璃棒","8mm*400mm，葵花","个",5,null,0]
[165,"移液枪","气密性好；200ul","个",1,null,0]
[166,"移液枪","气密性好；1ml","个",2,null,0]
[167,"移液枪","气密性好；10ml","个",2,null,0]
[168,"移液枪枪头","200ul，1000个/包","包",1,null,0]
[169,"移液枪枪头","1ml，1000个/包","包",4,null,0]
[170,"移液枪枪头","10ml，100个/包","包",6,null,0]
[171,"取样桶","不锈钢，2L","个",4,null,0]
[172,"丁腈手套","M码；100只/盒，光明","盒",12,null,0]
[173,"丁腈手套","L码；100只/盒，光明","盒",12,null,0]
[174,"无粉乳胶手套","L码；100只/盒，光明","盒",12,null,0]
[175,"劳保手套","加交点，加厚","副",3,null,0]
[176,"高温手套",null,"副",3,null,0]
[177,"厚橡胶手套","加长型，防腐、防酸防碱","副",4,null,0]
[178,"活性炭口罩","/","盒",20,null,0]
[179,"pH试纸","1~14","个",4,null,0]
[180,"比色管架","25ml，一排12孔，亚克力材质","个",4,null,0]
[181,"比色管架","50ml，一排12孔，亚克力材质","个",4,null,0]
[182,"CN-CA滤膜","孔径0.45μm、直径60mm","盒",10,null,0]
[183,"玻璃纤维滤膜","50mm,0.45Um，螺纹","盒",6,null,0]
[184,"塑料镊子","100*7mm","个",6,null,0]
[185,"瓷蒸发皿","直径90mm","个",12,null,0]
[186,"一次性聚乙烯采样瓶","250ml","个",100,null,0]
[187,"一次性聚乙烯采样瓶","500ml","个",100,null,0]
[188,"一次性聚乙烯采样瓶","1000ml","个",100,null,0]
[189,"封口膜","10cm*38m","卷",2,null,0]
[190,"坩埚钳","304不锈钢350mm","个",1,null,0]
[191,"虹吸管","长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水","根",2,null,0]
[192,"营养琼脂平板","海博生物，9cm","个",400,null,0]
[193,"酒精棉球",null,"瓶",12,null,0]
[194,"酒精灯",null,"个",4,null,0]
[195,"中速定量滤纸","直径110mm","盒",4,null,0]
[196,"中速定性滤纸","直径110mm","盒",4,null,0]
[197,"慢速定量滤纸","直径110mm","盒",4,null,0]
[198,"慢速定性滤纸","直径110mm","盒",4,null,0]
[199,"牛皮纸","1000mm*800mm","张",3,null,0]
[200,"红色滴管胶头","滴瓶使用，100个/包","包",2,null,0]
[201,"纱布","820mm*1000mm","个",2,null,0]
[202,"棉绳","系比色管用","卷",1,null,0]
[203,"冰箱温度计","零下40℃~50℃","个",1,null,{"$f":"E205*F205","v":0}]
[204,"水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片","10ml水样量纸片","张",40,null,0]
[205,"水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片","1ml水样量纸片","张",40,null,0]
[206,"自封袋","12号","个",150,null,0]
[207,"橡皮筋",null,"包",2,null,0]
[208,"一次性滴管","3ml，1000个/包","包",2,null,0]
[209,"无齿扁咀镊",null,"个",2,null,0]
[210,"尖头镊子","不锈钢,15cm","个",2,null,0]
[211,"瓷坩埚","100ml带盖","个",8,null,0]
[212,"瓷坩埚","250ml带盖","个",8,null,0]
[213,"药匙","不锈钢长柄","个",8,null,0]
[214,"称量纸","100mm*100mm","包",4,null,0]
[215,"洗耳球","大","个",8,null,0]
[216,"毛刷","大","个",4,null,0]
[217,"毛刷","中","个",4,null,0]
[218,"毛刷","小","个",2,null,0]
[219,"天平清洁毛刷",null,"个",2,null,0]
[220,"洗瓶","白色弯头，500ml","个",12,null,0]
[221,"废液桶","25L","个",12,null,0]
[222,"实验服（白大褂）","XL码","个",6,null,0]
[223,"棉签",null,"包",4,null,0]
[224,"铁架台（配蝴蝶机夹）","高度60mm","个",2,null,0]
[225,"聚四氟搅拌子 "," C型  6mm*20mm  ","个",6,null,0]
[226,"标签纸","63*56mm，100张/包","包",2,null,0]
[227,"标签纸","48*37mm，100张/包","包",2,null,0]
[228,"标签纸","定制采样标签、标准溶液标签，100张/包","包",2,null,0]
[229,"衣架","优等品","个",1,null,0]
[230,"PP材质托盘","约35*25cm","个",2,null,0]
[231,"锥形瓶（不磨口）","250ml，葵花","个",10,null,0]
[232,"酸式滴定管","100ml，葵花","个",2,null,0]
[233,"淀粉-碘化钾试纸","国药/三爱思","盒",4,null,0]
[234,"TDS水质检测笔","爱诗普霖","根",1,null,0]
[235,"透明护目镜","3M，防酸碱","个",3,null,0]
[236,"封条",null,"包",2,null,0]
[237,"布氏漏斗","150mm","个",1,null,0]
[238,"交直流增氧泵",null,"个",1,null,0]
[239,"擦镜纸","金伯利","盒",5,null,0]
[240,"铁三环","中号,蓝柄","个",5,null,0]
[241,"透明干燥皿","210mm","个",1,null,0]
[242,"棕色干燥器","210mm","个",1,null,0]
[243,"强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱","葵花","个",2,null,0,"氨氮前处理用"]
[244,"强酸性阳离子交换树脂(氢型）","沃凯 250g","个",1,null,0,"氨氮前处理用"]
[245,"全玻璃蒸馏器","葵花","个",1,null,0,"氨氮前处理用"]
[246,"离子交换柱","外径1.4cm，装树脂高5-8cm","根",5,null,0,"硝氮前处理用"]
["合计（元）",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G248)","v":0}]
["备注：如无特别要求，药剂均采用国药"]